

**КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА Экз.№ \_\_\_\_\_**

**Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» 665734, Братск, ул. Олимпийская, д.14**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы автоматизации

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.О. Литвинов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Система измерений количества и**

**показателей качества нефти**

**№102 ПСП «Тайшет-2»**

**ООО «Транснефть - Восток»**

ОИ 410-01.00.00.00.000 В90

**Карта сетевых настроек**

**компьютерного оборудования**

РАЗРАБОТАЛ

Главный специалист по РПО МСО

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Русских

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уфа 2020

# Содержание

|  |
| --- |
| Подпись и дата |

|  |
| --- |
| Инв. № дубл. |

|  |
| --- |
| Взам. инв. № |

|  |
| --- |
| Подпись и дата |

|  |
| --- |
| Инв. № подл. |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

**ОИ 410-01.00.00.00.000 В90**

Разраб.

А.С. Русских

Провер.

А.А. Решетников

Н. Контр.

*М.В. Самкова*

Утверд.

В.О. Литвинов

Карта сетевых настроек компьютерного оборудования

Лит.

Листов

4

**ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»**

[Содержание 2](#_Toc500414285)

[Карта сетевых настроек 3](#_Toc500414286)

[Лист регистрации изменений 4](#_Toc500414287)

# Карта сетевых настроек

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | IP-адрес\* | Modbus Slave ID |
| **Компьютеры АРМ** |  |  |
| АРМ оператора (основной). Порт Ethernet 1 | 192.168.0.61  192.168.6.61 |  |
| АРМ оператора (основной). Порт Ethernet 2 |  |
| АРМ оператора (основной). Порт Ethernet 3 | 192.168.1.1 | 1,2,3,4 |
| АРМ оператора (резервный). Порт Ethernet 1 | 192.168.0.62  192.168.6.62 |  |
| АРМ оператора (резервный). Порт Ethernet 2 |  |
| АРМ оператора (резервный). Порт Ethernet 3 | 192.168.1.2 | 1,2,3,4 |
| АРМ оператора (РСУ). Порт Ethernet 1 | 192.168.0.63  192.168.6.63 |  |
| АРМ оператора (РСУ). Порт Ethernet 2 |  |
| **ПЛК** |  |  |
| Siemens S7 400H (основной) | 192.168.6.2 |  |
| Siemens S7 400H (резервный) | 192.168.6.3 |  |
| **ИВК** |  |  |
| Floboss S600+ (основной) | 192.168.0.1 |  |
| Floboss S600+ (резервный) | 192.168.0.2 |  |
| Floboss S600 (РСУ) | 192.168.0.11 |  |
| **Дополнительное оборудование** |  |  |
| Принтер | 192.168.0.50 |  |
| Сервер точного времени | 192.168.0.194 |  |
| Коммутатор Siemen SCALANCE x208 (A4) | 192.168.6.8 |  |
| Коммутатор Siemen SCALANCE x208 (A5) | 192.168.6.9 |  |
| Коммутатор Siemen SCALANCE x208 (A6) | 192.168.6.6 |  |
| Коммутатор Siemen SCALANCE x208 (A7) | 192.168.6.7 |  |

Примечание:

\* Маска подсети для всех устройств 255.255.255.0.

# Лист регистрации изменений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов | | | | Всего листов в документе | № документа | Подпись | Дата |
| Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |